# BTW, MB nr. 12, automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

* Datum : 28-08-1973
* Taal : Nederlands
* Sectie : Regelgeving
* Type : Ministerial decrees
* Subdomein : FISCAL DISCIPLINE

 Contact | Disclaimer | FAQ

 Quick search :

 Fisconet
 plus Version 5.9.23

 Service Public Federal

Finances

 Home

 Executed
 searches

 Advanced
 search

 News

 Home >
 Advanced search >
 Search results >
 BTW, MB nr. 12, automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de b...

 BTW, MB nr. 12, automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de b...

 Document

 Content exists in : nl fr

 Search in text:

 Print    E-mail    Show properties

 Properties

 Document type : Ministerial decrees

 Title : BTW, MB nr. 12, automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

 Tax year : 2012

 Document date : 28/08/1973

 Keywords : automatische weegtoestellen / slachthuizen / voldoening van de belasting

 Document language : NL

 Name : BTW, MB nr. 12, automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

 Version : 1

 BTW

 Ministerieel besluit nr. 12, van 28 augustus 1973, met betrekking tot de automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.

 (Uitvoering van artikel 54 van het Wetboek en van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 27)

 (Officieuze coördinatie)

 Artikel 1

Het automatisch weegtoestel bedoeld in artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit nr. 27 van 26 juni 1973, is een weegwerktuig dat aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 1° behoren tot een model dat is goedgekeurd en de ijk ondergaan hebben volgens de voorschriften betreffende de weegwerktuigen, in toepassing van de vigerende wetgeving over de meetwerktuigen;

 2° een maximaal weegvermogen hebben van minstens 300 kg wanneer het uitsluitend bestemd is voor het wegen van varkens, en van minstens 500 kg in de andere gevallen;

 3° voorzien zijn van een aanwijs- en afdrukinrichting waarvan het schaaldeel 500 g bedraagt wanneer het uitsluitend bestemd is voor het wegen van varkens, en 1 kg in de andere gevallen;

 4° geschikt zijn voor het wegen van hangende lasten.

Bovendien, moet de afdrukinrichting, gelijktijdig op een individuele weegstrook voor iedere weging en op een controlestrook waarop de opeenvolgende wegingen worden opgenomen, de volgende inlichtingen afdrukken:

- de naam en het adres van het slachthuis;

- het nummer van het weegwerktuig wanneer er verscheidene in gebruik zijn;

- een jaarlijks volgnummer;

- de datum van de weging;

- de naam en het adres van de eigenaar;

- de diersoort en het nummer van het merkteken tot individualisering;

- het nettogewicht van het geslachte dier;

- ieder ander gegeven door of vanwege de Minister van Financiën te bepalen.

Iedere controlestrook mag slechts de inlichtingen omvatten aangaande de wegingen die gedurende maximaal veertien dagen werden verricht.

 Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1973.